REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Conforme a quanto stabilito dalle seguenti norme:

DM 26/8/1992

DM 10/3/1998

DPR 1/8/2011

Scuola ……………………………………..

Plesso di …………………………………..

SOMMARIO

Pag.

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE	3

SCHEDA DI CONTROLLO  ESTINTORI PORTATILI	4

SCHEDA DI CONTROLLO  NASPI-IDRANTI - MANICHETTE	6

SCHEDA DI CONTROLLO RIVELAZIONE D’INCENDIO	9

SCHEDA DI CONTROLLO ALLARMI INCENDIO	12

SCHEDA DI PROVA ALLARMI INCENDIO	14

SCHEDA DI PROVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	16

SCHEDA DI CONTROLLO VIE E USCITE D’EMERGENZA	19

SCHEDA DI CONTROLLO SEGNALETICA/CARTELLONISTICA	21

SCHEDA DI CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	24

SCHEDA DI CONTROLLO AREE ESTERNE	25

## PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE

(segnare con asterisco i mesi nei quali si intende eseguire le verifiche)

Anno Scolastico 20…… / 20……

| Oggetto | scheda N. | Tipo* | Mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A |
| ESTINTORI | 1 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NASPI-IDRANTI MANICHETTE | 2 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIVELAZIONE D’INCENDIO | 3 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALLARMI D’INCENDIO | 4 A | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALLARMI D’INCENDIO | 4 B | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA | 5 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIE E USCITE DI EMERGENZA * | 6 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGNALETICA | 7 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP ELETTRICO | 8 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREE ESTERNE | 9 | CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* CON  = controllo (ogni tre mesi, per gli estintori ogni mese)

P  =  prove  (ogni sei mesi)

Ogni giorno verificare l’efficienza (agevole apertura e funzionalità dei serramenti) delle uscite di sicurezza.

| Riferimento scheda N° 1 | ## SCHEDA DI CONTROLLO ESTINTORI PORTATILI |
| --- | --- |
| N.B. = per gli estintori la verifica è prevista con cadenza almeno mensile verificare: - che l’estintore sia ubicato ove previsto, immediatamente accessibile e sia ben visibile (verificare che sia visibile anche la segnaletica) - che l’estintore sia segnalato dall’apposito cartello - che l’estintore non presenti segni di danneggiamento o deterioramento, quali lesioni o deformazioni del recipiente, della manichetta e degli altri organi - che la maniglia di presa e la staffa di supporto, se presente, siano integre e ben fissate - che l’estintore non sia manomesso, la sicura sul meccanismo di azionamento sia presente e che il sigillo della stessa sia integro (per evitare azionamenti accidentali) - che l’etichettatura non sia deteriorata e tutte le iscrizioni siano leggibili - che il valore della pressione, indicato sul manometro, qualora presente, rientri nel campo verde. - che sia presente il cartellino e che su di esso sia riportata la data di una verifica eseguita nei sei mesi precedenti e la firma dell’esecutore. - Che l’estintore non sia ubicato a terra - Effettuare ulteriori verifiche previste dal produttore (ed indicate nel libretto di uso e manutenzione) |  |

| SCHEDA N° 1 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO ESTINTORI PORTATILI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | estintore N. | Esecutore | Anomalie-* |

* Nella colonna “ANOMALIE” scrivere “INTEGRO” oppure descrivere la anomalia riscontrata ed il numero di riferimento riportato nella scheda di CONTROLLO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO

…………………………………………………………...…………….

| Riferimento scheda N° 2 | ## SCHEDA DI CONTROLLO NASPI-IDRANTI - MANICHETTE |
| --- | --- |
| Verificare: - Che gli idranti, i naspi, le cassette con lance e manichette, siano accessibili, visibili e segnalati - Che il contenuto delle cassette antincendio sia completo (cassetta, manichetta, lancia,…) - Che la manichetta sia correttamente arrotolata e la (eventuale) valvola della lancia sia in posizione di chiusura - Che la segnaletica sia leggibile e visibile - Che non vi siano perdite rilevanti da valvole, raccordi e simili - Che i vari componenti siano integri (compreso il vetro “safe crash”) - Che gli attacchi per le autopompe dei VV.F. siano accessibili, segnalati, chiusi con tappi a chiusura rapida. - che sul cartellino di ciascun idrante sia riportata la data di una verifica eseguita nei sei mesi precedenti e la firma dell’esecutore. |  |

| SCHEDA N° 2 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO NASPI-IDRANTI - MANICHETTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | postazione N. | Esecutore | Anomalie* |  |

* Nella colonna “ANOMALIE” scrivere “INTEGRO” oppure descrivere la anomalia riscontrata ed il numero di riferimento riportato nella scheda di CONTROLLO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO …………………………………………………………………………

| Riferimento scheda N° 3 | ## SCHEDA DI CONTROLLO RIVELAZIONE D’INCENDIO |
| --- | --- |
| Controllare: - Che i rivelatori di incendio siano presenti ed integri - Che l’unità centrale di comando e di controllo (pannello, quadro e simili) sia accessibile e in funzione |  |

| SCHEDA N° 3 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO RIVELAZIONE D’INCENDIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | componente N. | Esecutore | Anomalie* |

* Nella colonna “ANOMALIE” scrivere “INTEGRO” oppure descrivere la anomalia riscontrata ed il numero di riferimento riportato nella scheda di CONTROLLO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO ………………………………………………….

| Riferimento scheda N° 4 A | ## SCHEDA DI CONTROLLO ALLARMI INCENDIO |
| --- | --- |
| Verificare: - Che i comandi di allarme siano visibili e accessibili - La presenza e l’integrità del dispositivo sonoro, (sirena, campanelli, ecc.) - Nel caso di allarme a mezzo altoparlante, la presenza e l’integrità del microfono, dei collegamenti e degli altoparlanti - Che la segnaletica per l’indicazione dei punti di allarme sia presente, visibile e non deteriorata |  |

| Scheda N° 4 A | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO ALLARME INCENDIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | oggetto della verifica | Esecutore | Anomalie* |
|  |  | comandi di allarme |  |  |
|  |  | sirena, campanelli |  |  |
|  |  | microfono, collegamenti altoparlanti |  |  |
|  |  | segnaletica |  |  |

* Nella colonna “ANOMALIE” scrivere “INTEGRO” oppure descrivere la anomalia riscontrata ed il numero di riferimento riportato nella scheda di CONTROLLO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO ………………………………………………………………………….

| Riferimento scheda N° 4 B | ## SCHEDA DI PROVA ALLARMI INCENDIO |
| --- | --- |
| - Preavvisare il personale (SE PRESENTE) in merito alla effettuazione della prova di allarme - Eseguire la prova di allarme - Verificare che tutti gli allarmi sonori (sirena, altoparlanti e simili) funzionino regolarmente e siano udibili nell’area interessata - Ripristinare il sistema di allarme sostituendo gli eventuali elementi deteriorati durante la prova (vetrini, sigilli, coperchi e simili) - Comunicare al personale (SE PRESENTE) che la prova di allarme è finita - Verificare la presenza del martelletto rompivetro (dove necessario) Ripetere la prova del sistema di allarme e degli altoparlanti in assenza di alimentazione elettrica ordinaria (aprire l'interruttore generale sul quadro elettrico principale oppure togliere l'alimentazione tramite l'interruttore del contatore) |  |

data …………………………………………………………

| Scheda N° 4 B | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE PROVA ALLARME INCENDIO |  |
| --- | --- | --- |
| PROVA | ESECUTORE | ESITO* |
| sistema di allarme |  |  |
| impianto altoparlanti |  |  |

* Nella colonna “ESITO” scrivere “POSITIVO” oppure descrivere la anomalia riscontrata

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO …………………………………………………………………………

| Riferimento scheda N° 5 | ## SCHEDA DI PROVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |
| --- | --- |
| Dopo aver tolto l’alimentazione controllare: - Il funzionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza (per almeno 30 minuti). - Che le plafoniere siano presenti e integre (correttamente fissate a muro, non segni di deterioramento o rottura, …) - Che i punti luce non siano stati celati da arredi o da altro materiale |  |

| SCHEDA N° 5 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE PROVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | ubicazione* | Esecutore | Anomalie** |

*  Nella colonna ubicazione indicare il piano e la zona (serve per indicare alla ditta manutentrice la posizione dell'apparecchio non funzionante)

** Nella colonna “Anomalie” scrivere “INTEGRO” oppure descrivere la anomalia riscontrata (es. "non funzionante"   "rotta"

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO …………………………………………………………………………

| Riferimento scheda N° 6 | ## SCHEDA DI CONTROLLO VIE E USCITE D’EMERGENZA |
| --- | --- |
| NB. E’ consigliabile individuare le porte di emergenza e quelle tagliafuoco (REI) con una sigla da riportare, assieme alla loro ubicazione, nella pianta del fabbricato, da allegare al registro. CONTROLLARE: - Che le vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale siano liberi da materiali, ostruzioni - Che lungo le vie di uscita non siano stati accumulati rifiuti o depositati materiali o attrezzature, che possono costituire pericoli potenziali di incendio - Che le porte lungo le vie di uscita non abbiano subito danneggiamenti ai cardini, maniglie, telai e si aprano e si chiudano facilmente - Che l’eventuale maniglione antipanico sia ben fissato, integro e funzioni regolarmente - Che il dispositivo di autochiusura delle porte REI sia integro e funzionante (ovvero che le porte non siano mantenute aperte con arredi od altro) oppure che i dispositivi elettromagnetici siano efficienti - Che il dispositivo di autochiusura delle porte REI sia integro e funzionante oppure che i dispositivi elettromagnetici siano efficienti - Che la segnaletica relativa alle porte e alle vie di uscita sia presente, visibile e non deteriorata |  |

| SCHEDA N° 6 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO VIE E USCITE D’EMERGENZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero corrispondente al tipo di controllo | data | Esecutore | Anomalie e ubicazione* |

* Nella colonna “ANOMALIE e UBICAZIONE” scrivere “POSITIVO” oppure descrivere la anomalia riscontrata e la sua ubicazione

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO ………………………………………………………………………….

| Riferimento scheda N° 7 | ## SCHEDA DI CONTROLLO SEGNALETICA/CARTELLONISTICA |
| --- | --- |
| Verificare che sia presente, visibile e leggibile la segnaletica di sicurezza prevista, quale ad esempio: - Istruzioni di comportamento in caso di incendio e planimetrie del fabbricato - Vietato fumare e usare fiamme libere - Vietato l’accesso ai non addetti - Materiale infiammabile - Divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio - Identificazione dell’interruttore generale - Divieto di spegnere con acqua (sui quadri elettrici) - Tensione elettrica pericolosa (sui quadri elettrici) NB la verifica della cartellonistica indicante i percorsi di esodo é compresa nel controllo “ vie e uscite di emergenza” |  |

| SCHEDA N° 7 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE CONTROLLO SEGNALETICA CARTELLONISTICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Ubicazione** | Esecutore | Anomalia e ubicazione * |

** annotare ad esempio (corridoio piano primo/ scala n 1/ scala esterna/porta dell’archivio

* Nella colonna “ANOMALIE e UBICAZIONE” scrivere “POSITIVO” oppure indicare la posizione    e il tipo si segnaletica danneggiata/assente/non leggibile/…..

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO …………………………………………………………………………

| Riferimento scheda N° 8 | ## SCHEDA DI CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO |
| --- | --- |
| Il controllo a vista deve comprendere sia i percorsi di esodo sia i vari locali PIANO ………………………………….. ZONA …………………………… I componenti elettrici in vista ( prese, interruttori, …) sono integri ? ....... Sono presenti scatole di derivazione prive di coperchi ? ....... Misure da adottare ……………………………….……………………… ……………………………………………………… data esecuzione verifica ………………………………… FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO …………………………………………………………………………. |  |

PROVA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI tramite l'apposito tasto

Esecutore   ……………………………………………………..

Data ……………………………………………………………….

N. di interruttori provati ………………………………….  dei quali :

- con esito positivo  n. ….....

- con esito negativo n. ….....

Ubicazione interruttori provati con esito negativo:

- Interruttore differenziale collocato nel quadro elettrico ubicato al piano ……… zona ……….. la targhetta riporta il seguente testo …………………………………………………

- Interruttore differenziale collocato nel quadro elettrico ubicato al piano ……… zona ……….. la targhetta riporta il seguente testo …………………………………………………

firma esecutore ………………………………………………………………

| Riferimento scheda N° 9 | ## SCHEDA DI CONTROLLO AREE ESTERNE (cortili, spazi giochi, spazi per attività motorie ecc.) |
| --- | --- |
| CONTROLLARE: - Che non siano presenti asperità (dossi, cunette) - che le coperture di tombini, pozzetti, accessi a vani interrati siano integre e resistenti - Che non siano presenti aperture nel suolo non delimitate da parapetti di protezione o segnaletica - che non siano stati accumulati rifiuti o materiale di risulta - che i giochi o le attrezzature installate siano integre e in buono stato di conservazione - che le aree destinate ad attività motorie siano prive di materiali che possono costituire pericoli potenziali (vetri, elementi metallici, siringhe, prodotti chimici, materiale acuminato, ...) - che le recinzioni siano integre, prive di aperture e in buono stato di conservazione - che alberi e arbusti non presentino rami in fase di distacco - che i parapetti di delimitazione siano integri e stabili - che non siano presenti nidi di insetti pericolosi ( vespe, calabroni, api, ....) |  |

| SCHEDA N° 9 | ### SCHEDA di ANNOTAZIONE AREE ESTERNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero corrispondente al tipo di controllo | data | Esecutore | Anomalie* |

* Nella colonna “ANOMALIE” scrivere “POSITIVO” oppure descrivere la anomalia ( e la sua ubicazione) riscontrata

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO ………………………………………………………………………….